台北市重慶北路三段146號2F

TEL：(02) 8596-2050分機205、206、209 / FAX：(02) 8596-2076

Ampliseq for Illumina Focus Panel次世代定序基因檢測送檢單

病人姓名：                     	     臨床診斷：

病歷號碼：                           送檢醫院：

出生年月日：西元    年  月  日       送檢醫師：

性別/年齡：□女 □男 /     歲         種族：□ 東亞(含台灣)

□ 其他：

檢體種類：□ 10片玻片 □ 蠟塊

- 切片號碼：

- 採檢日期：西元       年      月      日

- Primary tumor site：

送檢注意事項：

- 上述欄位請以正楷清楚填寫，若未填妥需將資訊補齊後，檢體才會開始進入檢測流程，並重新計算 TAT。

- 切10片組織空白片 (5 µm)，1片用於H&E stain、5片用於DNA萃取、4片用於RNA萃取。台北病理中心將會依照檢體實際狀況，可能向送檢單位要求更多 FFPE 切片。

- 腫瘤細胞 < 10 %，以退件處理。

- 檢體必須盡快置入10 %中性福馬林液固定，固定時間必須 ＞ 6小時，且不超過72小時。

- 脫鈣檢體與固定不良之組織會造成核酸斷裂嚴重，不宜進行檢測。

- 請避免國定例假日前一天寄出檢體。

| 台北病理中心檢體接收紀錄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收件日期 | 收件時間 | 收件人員 | 接收時檢體溫度 |
| 年 月 日 | ： |  | □常溫 □冷藏 |

修訂日期：2021年11月26日