台北市重慶北路三段146號2F /TEL：02-85962050*210/FAX：02-85962076

微星體不穩定檢測(Microsatellite Instability Assay)送檢單

病人姓名：                     	     身分證字號：

病歷號碼：                           送檢醫院：

切片號碼：                           送檢醫師：

檢體種類：□ 6片玻片  □ 蠟塊

送檢注意事項：

- 請用正楷清楚填寫。

- 腫瘤細胞<20%，以退件處理。

- 檢體必須盡快置入10％中性福馬林液固定，固定時間必須＞6小時，且不超過72小時。

- 脫鈣檢體不宜進行檢測。

- 固定不良之組織會造成DNA斷裂嚴重，不宜進行檢測。

- 檢體玻片：腫瘤玻片與非腫瘤玻片各6 片(5μm)，其中1 片供H&E 染色、5 片空白片供DNA 萃取。

- 每週三進行檢驗。

修訂日期：2021年08月12日

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

台北市重慶北路三段146號2F /TEL：02-85962050*210/FAX：02-85962076

微星體不穩定檢測(Microsatellite Instability Assay)送檢單

病人姓名：                     	     身分證字號：

病歷號碼：                           送檢醫院：

切片號碼：                           送檢醫師：

檢體種類：□ 6片玻片  □ 蠟塊

送檢注意事項：

- 請用正楷清楚填寫。

- 腫瘤細胞<20%，以退件處理。

- 檢體必須盡快置入10％中性福馬林液固定，固定時間必須＞6小時，且不超過72小時。

- 脫鈣檢體不宜進行檢測。

- 固定不良之組織會造成DNA斷裂嚴重，不宜進行檢測。

- 檢體玻片：腫瘤玻片與非腫瘤玻片各6 片(5μm)，其中1 片供H&E 染色、5 片空白片供DNA 萃取。

- 每週三進行檢驗。

修訂日期：2021年08月12日