RAS + BRAF基因突變檢測送檢單 (MALDI-TOF Mass)

病人姓名：                     	     身分證字號：

病歷號碼：                           送檢醫院：

切片號碼：                           送檢醫師：

臨床診斷： □ colorectal cancer 	□ 其他___________________________

檢體種類： □ 1片玻片及2管1.5 mL eppendorf   □ 蠟塊

□ 福馬林浸泡之組織

檢驗項目： □ KRAS exon 2、3、4 & NRAS exon 2、3、4

□ KRAS exon 2、3、4 & NRAS exon 2、3、4 + BRAF codon 600

送檢注意事項：

- 請用正楷清楚填寫。

- Tumor content<10%，以退件處理。

- 檢體必須盡快置入10％中性福馬林液固定，固定時間必須＞6小時，且不超過72小時。

- 脫鈣檢體不宜進行檢測。

- 固定不良之組織會造成DNA斷裂嚴重，不宜進行檢測。

- 切1片組織空白片(5µm)用於H&E stain。2管1.5ml eppendorf，各放有5捲組織空白切片，用於DNA萃取。

- 每週執行2次。

- 如僅送檢單項BRAF codon 600基因突變檢測者，請使用「BRAF基因V600突變檢測送檢單」，可至本中心官網下載專區下載使用。

修訂日期：2022年06月27日

(-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(

RAS + BRAF基因突變檢測送檢單 (MALDI-TOF Mass)

病人姓名：                     	     身分證字號：

病歷號碼：                           送檢醫院：

切片號碼：                           送檢醫師：

臨床診斷： □ colorectal cancer 	□ 其他___________________________

檢體種類： □ 1片玻片及2管1.5 mL eppendorf   □ 蠟塊

□ 福馬林浸泡之組織

檢驗項目： □ KRAS exon 2、3、4 & NRAS exon 2、3、4

□ KRAS exon 2、3、4 & NRAS exon 2、3、4 + BRAF codon 600

送檢注意事項：

- 請用正楷清楚填寫。

- Tumor content<10%，以退件處理。

- 檢體必須盡快置入10％中性福馬林液固定，固定時間必須＞6小時，且不超過72小時。

- 脫鈣檢體不宜進行檢測。

- 固定不良之組織會造成DNA斷裂嚴重，不宜進行檢測。

- 切1片組織空白片(5µm)用於H&E stain。2管1.5ml eppendorf，各放有5捲組織空白切片，用於DNA萃取。

- 每週執行2次。

- 如僅送檢單項BRAF codon 600基因突變檢測者，請使用「BRAF基因V600突變檢測送檢單」，可至本中心官網下載專區下載使用。

修訂日期：2022年06月27日

# Text boxes

台北市重慶北路三段146號2F /TEL：02-85962050*207/FAX：02-85962076

台北市重慶北路三段146號2F /TEL：02-85962050*207/FAX：02-85962076