[image: image1.jpg]% Taipei Institute of Pathology
1 LRI F








PD-L1 Dako 28-8免疫組織染色送檢單
	寄件日期: ______________________
	出生年月日: ______________________

	病人姓名: ______________________
	身分證號碼: ______________________

	病歷號碼: ______________________
	送檢醫院: ________________________

	切片號碼: ______________________
	送檢醫師: ________________________

	檢體癌別: □ Lung cancer      □ H&N cancer       
□ Others_________  __  
附註: 泌尿道癌於2026年2月1日健保給付生效後停止贊助

	檢體種類: □ 蠟塊            □ 3片4µm組織免疫空白片 

	檢驗抗體: Dako 28-8

	聯絡人  : ____________________________________________________________

	連絡電話: ____________________________________________________________

	 


送檢注意事項如下：
1. 請用正楷清楚填寫，切片號碼需與玻片或蠟塊檢體之編號一致以利識別。

2. 檢體必須盡快置入10％中性福馬林液固定，固定時間必須＞6小時，且不超過72小時。

3. 脫鈣檢體不宜進行檢測。

4. 若送檢單位要進行烤片，烤片溫度建議60~65℃ 烤1小時，勿超過2小時; 溫度請勿超過70℃。

5. 請務必使用親水性Hydrophilic coating slide，防止掉片或染色不均產生。

6. 寄件地址: 台北市重慶北路三段146號5F  免疫組 收。

7. 有任何問題，請洽實驗室 免疫組；連絡電話: (02) 8596-2050 ext. 512。
8. 應健保署要求，檢測報告內容應含Tumor type、Tumor Location等項目，請檢附病人病理檢測報告。

*以下為必填欄位---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
報告回覆    單位:                                        收件人:
單位地址    地址:                                        聯絡電話:
2026/02/01更新
台北市重慶北路三段146號5F / TEL: (02) 8596-2050 *512





� INCLUDEPICTURE  "cid:image005.jpg@01D35C9B.1308B3A0" \* MERGEFORMATINET ���





小野計畫專用








