台北病理中心

PD-L1 (SP142) 免疫組織染色送檢單

| 病人姓名 |  | 病歷號碼 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性別 | □男 □女 | 出生日期 | 年 月 日 |
| 送檢醫院 |  | 主治醫師科別 |  |
| 送檢醫師 |  | 送檢醫師聯絡電話 |  |
| 聯絡人 |  | 聯絡人電話 |  |
| 檢體編號 |  |
| 固定液種類 | □10% NBF □其他：＿＿＿＿＿ |
| 檢體固定時間 | 小時 |
| 檢體癌別 | □泌尿道上皮癌 □肺癌 |
| 檢驗項目 | Ventana PD-L1 (SP142) IHC assay |
| 檢體種類 | □含腫瘤組織的蠟塊 □3片4µm組織空白片(1片for HE染色，2片親水性coating slide for PD-L1) |
| Coating slide* | 廠牌 Coating材質或型號 |
| 備註 | □已烤片： ℃ 分鐘 □脫鈣檢體 (脫鈣液為 ) □其他： |

注意事項：

1.	請務必使用 親水性hydrophilic coating slide，防止染色不均產生。請注意:

* Coating material為APS coating，saline coating皆為疏水姓hydrophobic coating，不

可使用。

* New Saline II, New Saline III以及MAS, MAS-GP, PLATINUM coat為親水性hydrophilic

slide，建議使用。

2. 送檢單的欄位資訊為正式報告所需，請用正楷清楚填寫。

3. 檢體必須盡快置入10％中性福馬林液固定，固定時間必須＞6小時，且不超過72小時。

4.	若送檢單位要進行烤片，烤片溫度建議60~65℃ 烤1小時，勿超過2小時; 溫度請勿超過70℃。

5.	收檢後10個工作天內發出正式報告。

6.	有任何問題，請洽台北病理中心 免疫組；連絡電話: (02) 8596-2050 ext. 512。

7.	檢體編號需與玻片或蠟塊檢體上之編號一致以利識別。

*以下為必填欄位-

報告回覆    單位:                                        收件人:

單位地址    地址:                                        聯絡電話:

# Text boxes

PD-L1(SP142)健保專用